

**Паспорт**



**Аератор покрівельний SANPOL**

 Виробник: ТОВ «САНПОЛ Україна»

03022, Киев, ул. Кайсарова 11,

тел./факс (044) 499-82-93

[**www.sanpol.com.ua**](http://www.sanpol.com.ua)

**Призначення:**

Аератор покрівельний компанії Sanpol забезпечує вихід водяної пари перш, ніж вона встигла нанести шкоду покрівлі, знижує тиск в підпокрівельному просторі. Крім того аератори запобігають утворенню конденсату і виводять вологу з теплоізоляційного шару покрівлі. Все це істотно продовжує безремонтний термін служби м'якої покрівлі, що дозволяє істотно заощадити експлуатаційні витрати.

**Опис:**

Покрівельні аератори Sanpol є збірно-розбірними.

Стандартна комплектація:

1 - Корпус аератора з ударостійкого і атмосферостійкого

поліпропілену

2 - Ковпак аератора

**Особливості монтажу :**

Встановлюються аератори даного типу на покрівлі з розрахунку не менше 1 шт. на 100 м2 покрівлі. Відстань між аераторами не повинна перевищувати 12 метрів. Якщо конструкція покрівлі має яскраво виражений розжолобок і коник, то аератори встановлюються на вододілі в єндові і вздовж коника.

При влаштуванні нових покрівель з основою з з/б плит перекриття пластикові аератори встановлюють на нижній шар матеріалу. У нижньому шарі, в місці установки аератора прорізається отвір діаметром 120мм через стяжку та утеплювач до пароізоляційного шару. Отвір засипають керамзитом. Для кращого зчеплення горизонтальної частини аератора з покрівельним килимом на його поверхню наносять наливну покрівлю, мастику, герметик або клей, залежно від марки і типу покрівельного матеріалу. Після полімеризації наливної покрівлі, мастики, герметики або клею аератор додатково кріплять саморізами до стяжки основи: 6 саморізов по всьому колу спідниці аератора. Потім наплавляють / приклеюють верхній шар покрівельного килима, таким чином, щоб аератор виявився в місці торцевого нахлисту двох покрівельних полотнищ, нахлист при цьому становить 150 мм. При використанні в якості верхнього шару покрівельного килима бітумно-полімерний матеріал, примикання його до аератора обробляють наливною покрівлею або відповідної мастикою.



1 – керамзит

 2 – залізобетонне перекриття

 3 – пароізоляція

 4 – утеплювач

 5 – стяжка

 6 – нижній шар гідроізоляції

 7 – верхній шар гідроізоляції

 8 – корпус аератора

 9 – захисний ковпак

Якщо влаштування покрівлі передбачається проводити з одного шару, аератор встановлюється прямо на стяжку. Отвір діаметром 120мм робиться через стяжку та утеплювач до шару пароізоляції. У місці установки аератора покрівельний матеріал укладається вільно. Аератор кріпиться саморізами рівномірно по всій спідниці, але не більше 6-ти штук. Далі на спідницю аератора наноситься наливна покрівля, мастика, герметик або клей, залежно від марки і типу покрівельного матеріалу. На місце сполученняпокрівельного килима і аератора наплавляється заплатка з верхнього шару покрівельного матеріалу, яка повинна перекривати спідницю аератора і заходити на покрівельний килим на 150 мм.

При використанні в якості верхнього шару покрівельного килима бітумно-полімерний матеріал, примикання його до аератора обробляють наливною покрівлею або відповідною мастикою.

При ремонті старої покрівлі в килимі прорізається отвір діаметром 120мм до стяжки або пароізоляції, встановлюється аератор, кріпиться саморізами, зверху накривається верхнім шаром покрівлі.